Pieczątka oferenta ….………………………

Dane Wykonawcy;(miejscowość, data)

Nazwa:………………………………………………………….

Adres:……………………………………………………………

Tel/fax:………………………………………………………….

e-mail:…………………………………………………………..

**OFERTA**

**Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na:**

**dostawy materiałów do sterylizacji.**

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia tj.:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa asortymentu** | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Cena jedn.**  **netto w PLN** | **Wartość netto**  **w PLN** | **VAT %** | **Wartość brutto**  **w PLN** | **Producent** |
| 1 | Torebki foliowo – papierowe samozamykające do sterylizacji plazmowej, bezcelulozowe, warstwa nieprzezroczysta wykonana z tworzywa Tyvek z naniesionym wskaźnikiem chemicznym, rozmiar 32 x 56 cm | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 2 | Torebki foliowo – papierowe samozamykające do sterylizacji plazmowej, bezcelulozowe, warstwa nieprzezroczysta wykonana z tworzywa Tyvek z naniesionym wskaźnikiem chemicznym, rozmiar 25 x 48 cm | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 3 | Rękaw do sterylizacji plazmowej, bezcelulozowy, warstwa nieprzezroczysta wykonany z tworzywa TYVEK z naniesionym wskaźnikiem chemicznym, rozmiar 25cm x 70m | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 4 | Rękaw do sterylizacji plazmowej, bezcelulozowy, warstwa nieprzezroczysta wykonany z tworzywa TYVEK z naniesionym wskaźnikiem chemicznym, rozmiar 15cm x 70m | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | Rękaw do sterylizacji plazmowej, bezcelulozowy, warstwa nieprzezroczysta wykonany z tworzywa TYVEK z naniesionym wskaźnikiem chemicznym, rozmiar 42cm x 70m | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Rękaw do sterylizacji plazmowej, bezcelulozowy, warstwa nieprzezroczysta wykonany z tworzywa TYVEK z naniesionym wskaźnikiem chemicznym, rozmiar 35cm x 70m | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 7 | Chemo-test paskowy do sterylizacji plazmowej dla systemu STERRAD do monitorowania przebiegu procesu w sterylizatorze wykorzystującym nadtlenek wodoru op-1000 szt. | op. | 4 |  |  |  |  |  |
| 8 | Kaseta STERRAD NX do sterylizatora na 5 cykli zawierająca czynnik sterylizujący 58-59% roztwór nadtlenku wodoru, zabezpieczona wskaźnikiem chemicznym op.- 5 szt. | op. | 17 |  |  |  |  |  |
| 9 | Pudełko zbiorcze na zużyte kasety do sterylizatora STERRAD NX | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 10 | Test biologiczny BI Cucle Sure do kontroli sterylizacji plazmowej (dla systemu STERRAD), do monitorowania skuteczności cyklu sterylizacyjnego w technologii wykorzystującej nadtlenek wodoru,  op. - 60szt. | op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 11 | Papier do drukarki do sterylizatora STERRAD NX | szt. | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Razem** |  | **xxx** |  |  |

\* Wszystkie ceny mają być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

1. Termin realizacji zamówienia: .............. miesięcy od daty podpisania umowy.
2. Sukcesywne dostawy towaru w trakcie trwania umowy …..... dni roboczych.
3. Warunki płatności: Przelewem w ciągu ………………………(nie mniej niż 60 dni) od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
4. Termin związania ofertą: 30 dni, licząc od dnia upływu terminu do składania ofert.
5. Oświadczam, że:

* zapoznaliśmy się z projektem umowy i opisem przedmiotu zamówienia, akceptujemy ich treść oraz zdobyliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy , w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego**,**
* przedmiot zamówienia jest zarejestrowany i dopuszczony do obrotu na rynku polskim i posiada wymagane prawem dokumenty, stwierdzające jego dopuszczenie do stosowania. Dokumenty te zostaną przedstawione na każde wezwanie Zamawiającego nie później, niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania (w dowolnej formie),
* przedmiot zamówienia odpowiada najwyższym standardom technicznym, aktualnej wiedzy medycznej, posiada znak CE oraz nie może ze względu na technologię i zużycie stanowić zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego.
* posiadamy niezbędne uprawnienia, wiedzę , doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny oraz znajdujmy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
* cena podana w ofercie zawiera wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia jakie ponosi zamawiający,
* **Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO**

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\****(wykreślić jeśli nie dotyczy).***

*1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).*

***\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).***

1. Ofertę niniejszą składam na …............ kolejno ponumerowanych stronach.
2. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1. ....................................................................

2. ...................................................................

3. ...................................................................

……………………………….

*Podpis osoby upoważnionej*