Pieczątka oferenta ….………………………

Dane Wykonawcy;(miejscowość, data)

Nazwa:………………………………………………………….

Adres:……………………………………………………………

Tel/fax:………………………………………………………….

e-mail:…………………………………………………………..

**OFERTA**

**Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na:**

**dostawy materiałów do sterylizacji.**

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia tj.:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa asortymentu** | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Cena jedn.**  **netto w PLN** | **Wartość netto**  **w PLN** | **VAT %** | **Wartość brutto**  **w PLN** | **Producent** |
| 1 | Zestaw szczotek  rozmiary: po trzy sztuki - dł.215 mm. x średnica1,6 mm, 215 mm x 2,0 mm, 215 mm x 2,5 mm, 215 mm x 3,0 mm, 215 mm x 4,0 mm, 300 mm x 3,0 mm, 405 mm x 5,0 mm, 405 mm x 7,0 mm, 610 mm x 10,0mm, szczotka ze stalowym włosiem dł. całkowita 180 dł. szczotki 40mm, dł włosia 15mm. - 6 szt., szczotka z włosiem plastikowym dł. całkowita 180 mm, dł. szczotki 40mm, dł. włosia 15mm, dwustronna szczotka z nylonowym włosiem dł. całkowita 175mm dł. szczotki 35mm dł. włosia 10mm.  szczotki przystosowane do mycia w myjni dezynfektor, odporne na sterylizację w temperaturze 134 st. C | zestaw | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Szczotka z syntetycznym bardzo wytrzymałym włosiem do czyszczenia uporczywych zabrudzeń dł. całkowita 235mm, dł. szczotki 75mm, dł. włosia 15mm, przystosowana do mycia w myjni dezynfektor, odporna na sterylizację w temperaturze 134 st. C, op. - 2 szt. | op. | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | Szorstki czyścik do usuwania zanieczyszczeń i rdzy, 15x10 cm,  op. - 3 szt | op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | Szczotka do czyszczenia narzędzi, podwójnie zakończona (włosie nylon/stal), długość szczotki 180mm, przystosowana do mycia w myjni dezynfektor, odporna na sterylizację w temperaturze 134 st. C, op. 2 szt. | op. | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Razem** |  | **xxx** |  |  |

\* Wszystkie ceny mają być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

1. Termin realizacji zamówienia: .............. miesięcy od daty podpisania umowy.
2. Sukcesywne dostawy towaru w trakcie trwania umowy …..... dni roboczych.
3. Warunki płatności: Przelewem w ciągu ………………………(nie mniej niż 60 dni) od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
4. Termin związania ofertą: 30 dni, licząc od dnia upływu terminu do składania ofert.
5. Oświadczam, że:

* zapoznaliśmy się z projektem umowy i opisem przedmiotu zamówienia, akceptujemy ich treść oraz zdobyliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy , w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego**,**
* przedmiot zamówienia jest zarejestrowany i dopuszczony do obrotu na rynku polskim i posiada wymagane prawem dokumenty, stwierdzające jego dopuszczenie do stosowania. Dokumenty te zostaną przedstawione na każde wezwanie Zamawiającego nie później, niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania (w dowolnej formie),
* przedmiot zamówienia odpowiada najwyższym standardom technicznym, aktualnej wiedzy medycznej, posiada znak CE oraz nie może ze względu na technologię i zużycie stanowić zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego.
* posiadamy niezbędne uprawnienia, wiedzę , doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny oraz znajdujmy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
* cena podana w ofercie zawiera wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia jakie ponosi zamawiający,
* **Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO**

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\****(wykreślić jeśli nie dotyczy).***

*1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).*

***\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).***

1. Ofertę niniejszą składam na …............ kolejno ponumerowanych stronach.
2. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1. ....................................................................

2. ...................................................................

3. ...................................................................

……………………………….

*Podpis osoby upoważnionej*