….………………………

Pieczątka oferenta   									      (miejscowość, data)

Dane Wykonawcy;

Nazwa:………………………………………………………….

Adres:……………………………………………………………

Tel/fax:………………………………………………………….

e-mail:…………………………………………………………..

OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego  na

zakup aparatu do operacji w niedokrwieniu z mankietami.

- Składam ofertę na wykonanie  dostawy  na zasadach określonych w zapytaniu cenowym za:

| Lp. | Nazwa asortymentu | Jedn. miary | ilość | Cena jedn netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do operacji w niedokrwieniu, zgodnie z parametrami określonymi w załączniku do Formularza oferty | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Mankiet wielorazowy cylindryczny, długość 20 – 107 cm, szerokość 7-10 cm, dwa porty, pojedyncza komora. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Mankiet wielorazowy konturowy, długość 30 – 76 cm, szerokość 15 cm, dwa porty, pojedyncza komora. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Mankiet wielorazowy konturowy, długość 23 – 53,5 cm, szerokość 15 cmdwa porty, dwie komory. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem |  |  |  |  |

* Wszystkie ceny mają być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

- Termin realizacji zamówienia:   ............... dni od daty podpisania umowy (15 dni).

- Warunki płatności: Przelewem w ciągu ……………………… (nie mniej niż 60 dni) od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

- Termin związania  ofertą:  30 dni, licząc od dnia upływu terminu do składania ofert.

- Oświadczam, że:

- zapoznaliśmy się z projektem umowy i opisem przedmiotu zamówienia, akceptujemy ich treść oraz zdobyliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- posiadamy niezbędne uprawnienia, wiedzę, doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny oraz znajdujmy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- cena podana w ofercie zawiera wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia jakie ponosi Zamawiający.

- Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*(wykreślić jeśli nie dotyczy).

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

- Ofertę niniejszą składam na …............ kolejno ponumerowanych stronach.

- Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1. ....................................................................

2. ...................................................................

3. ...................................................................

……………………………….

Podpis osoby upoważnionej

Załącznik do formularza oferty

znak: WSZ.DAT.SZP.261.2.79/2020

SPECYFIKACJA  APARAT DO OPERACJI W NIEDOKRWIENIU:

| lp | Parametr | Parametry oferowanego urządzenia podać/ opisać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pełna nazwa, typ lub model |  |
| 2 | Producent, podać pełną nazwę i adres |  |
| 3 | Rok produkcji |  |
| 4 | Możliwość operacji z równoczesnym zastosowaniem dwóch opasek z niezależnymi ustawieniami ciśnienia i czasu zabiegu. |  |
| 5 | Awaryjne zasilanie zapewniające całkowite bezpieczeństwo operacji przez co najmniej 6 godzin. |  |
| 6 | Wewnętrzny, wizualny i głosowy elektroniczny alarm powiadamiający o zmianie ciśnienia i przekroczeniu zaprogramowanego czasu operacji. |  |
| 7 | Ekran dotykowy |  |
| 8 | Wyświetlanie zadanej wartości ciśnienia i bieżącej na jednym wyświetlaczu. |  |
| 9 | Możliwość operacji w bloku Biera. |  |
| 10 | Opcja zastosowania sterylnych, jednorazowych opasek np. wskazanych w przypadku nosicieli żółtaczek i HIV. |  |
| 11 | Aparat samoczynnie ustala minimalne ciśnienie zamykające przepływ krwi w operowanej kończynie przy pomocy czujnika LOP. |  |
| 12 | Ciśnienie podczas okluzji kończyn (LOP) - technologia, która jest przeznaczona do obliczania ciśnienia krwi pacjenta na poziomie indywidualnym, stosująca minimalne wartości ciśnienia opaski uciskowej, konieczne do okluzji kończyny przez określony czas u danego pacjenta. |  |
| 13 | Wykrywanie okluzji liniowej (reflektometria akustyczna) – technologia, która ma pomóc w identyfikacji okluzji na linii pomiędzy urządzeniem a mankietem. Technologia zmniejsza niezamierzone ryzyko ciśnienia zalegającego w mankiecie opaski uciskowej. |  |
| 14 | Automatyczny system samodiagnostyczny - uruchamiany podczas włączania urządzenia. |  |
| 15 | Alarm mankietu - technologia przeznaczona do zapobiegania przełączania urządzenia do trybu czuwania, gdy mankiet opaski uciskowej pod ciśnieniem. |  |
| 16 | Automatyczna blokada mankietu w dożylnym znieczuleniu miejscowym (IVRA) - technologia, która ma na celu zapobieganie przypadkowemu uwolnieniu podwójnego mankietu. Bez dodatkowych etapów czy powiadomienia, urządzenie poprosi użytkownika o potwierdzenie zamiaru spuszczenia powietrza z drugiego mankietu. |  |
| 17 | Wykrywanie nieszczelności |  |
| 18 | Zakres ciśnienia w opaskach 50-600mmHg w przyrostach co 1 mmHg. W zakresie 401-600 mmHg, (przyrosty w odstępach co 1mmHg). |  |
| 19 | Opcje montażowe: na stole lub statywie |  |
| 20 | Czas trwania gwarancji min. 24 miesiące |  |
| 21 | Nieodpłatne szkolenie personelu w miejscu użytkowania materacy w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę oraz efektywne wykorzystanie. |  |
| 22 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |

Uwaga:

Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie parametry oferowane były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. katalog).

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

.....................................                                                                   ……………………………………

Miejscowość, data                                                                                                                     Podpis osoby upoważnionej