………………………………………………

(miejscowość, data)

Dane Wykonawcy;

Nazwa:………………………………………………………….

Adres:……………………………………………………………

Tel/fax:………………………………………………………….

e-mail:…………………………………………………………..

OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego                                                        na dostawę błon i odczynników do  pracowni RTG i MM.

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia tj.:

| Lp. | Nazwa asortymentu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto W PLN | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Błony do mammografii, czułe na światło zielone, współpracujące z ekranami o szybkości 190, kontrast powyżej 3,5, zadymienie min poniżej 0,20, zadymienie max powyżej 4,1, błony muszą charakteryzować się wysoką czułością i rozdzielczością, oznaczenie na błonie: typ filmu, nazwa producenta, data ważności, błony i odczynniki muszą pochodzić od tego samego producenta. op. - 100 szt. |
| 1 | 18x24 | op. | 65 |  |  |  |  |  |
| 2 | 24x30 | op. | 15 |  |  |  |  |  |
| 3 | Regenerator wywoływacza do mammografii do ciemni automatycznej (zestaw 2x20l roztworu), odczynniki muszą się charakteryzować jak najniższą toksycznością, wysoką prędkością wywoływania i dobrymi parametrami twardnienia emulsji, pojemniki nie mogą być kaucjonowane, błony i odczynniki muszą pochodzić od tego samego producenta | zestaw | 24 |  |  |  |  |  |
| 4 | Utrwalacz do mammografii do ciemni automatycznej (zestaw 2x20l roztworu), odczynniki muszą się charakteryzować jak najniższą toksycznością, wysoką prędkością wywoływania i dobrymi parametrami twardnienia emulsji, pojemniki nie mogą być kaucjonowane, błony i odczynniki muszą pochodzić od tego samego producenta | zestaw | 24 |  |  |  |  |  |
| 5 | Starter wywoływacza do mammografii op. o poj. 0,5 l | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem |  |  |  |  |

2.  Termin realizacji zamówienia:   ……………….   miesięcy  od daty podpisania umowy.

3. Sukcesywne dostawy w trakcie trwania umowy: ….........  dni robocze.

4. Warunki płatności:    Przelewem w ciągu ……………………….(nie mniej niż 60 dni) od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

5.  Termin związania  ofertą:  30 dni, licząc od dnia upływu terminu do składania ofert.

6.  Oświadczam, że:

- zapoznaliśmy się z projektem umowy i opisem przedmiotu zamówienia, akceptujemy ich treść oraz zdobyliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy , w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- przedmiot zamówienia jest zarejestrowany i dopuszczony do obrotu na rynku polskim i posiada wymagane prawem dokumenty, stwierdzające jego dopuszczenie do stosowania. Dokumenty te zostaną przedstawione na każde wezwanie Zamawiającego nie później, niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania (w dowolnej formie),

- przedmiot zamówienia odpowiada najwyższym standardom technicznym, aktualnej wiedzy medycznej, posiada znak CE oraz nie może ze względu na technologię i zużycie stanowić zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego,

- posiadamy niezbędne uprawnienia, wiedzę, doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny oraz znajdujmy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- cena podana w ofercie zawiera wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia jakie ponosi Zamawiający,

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o niniejsze zapytanie ofertowe.*(wykreślić jeśli nie dotyczy).

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

- Ofertę niniejszą składam na ......... kolejno ponumerowanych stronach.

- Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1. ....................................................................

2. ...................................................................

3. ...................................................................

……………………………………….………….

Podpis osoby upoważnionej