## Arkusz1
Załącznik nr 1- Formularz asortymentowo-cenowy
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa handl. wyrobu, nr identyfikacyjny i/lub index sprzedażowy | Ilość próbek *
1 | Rękawice diagnostyczne z winylu, bezpudrowe, jednorazowego użytku, niesterylne; bezwonne, odporne na uszkodzenia mechaniczne; pasujące na prawą i lewą rękę. AQL≤ 1,0. Grubość rękawicy w części dłoniowej i na mankiecie 0,09mm +/- 0,01mm, w strefie palców 0,11mm +/- 0,01mm. Min długość rękawicy 245 mm. Na opakowaniu powinny być umieszczone: termin ważności , nr serii, nazwa producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE. Pakowane po 100 szt. Rozmiary: XS, S, M, L, XL Rękawice zgodne z normami EN 455-1,2,3,4 , odporne na przenikanie wirusów zgodne z normą ASTM F 1671. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat III/Typ B. | op. | 350 | [5 empty] | 1op. (M)
2 | Rękawice diagnostyczne z nitrylu, bezpudrowe, jednorazowego użytku, niesterylne, pasujące na prawą i lewą rękę, o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne. Powierzchnia rękawic teksturowana lub gładka z teksturą na opuszkach palców, rant mankietu równomiernie zrolowany. Grubość rękawicy w części dłoniowej 0,11mm +/-0,02mm, na palcach 0,15mm +/-0,02mm, minimalna długość rękawicy min. 290mm; AQL< 1,5. Siła rozrywania przed starzeniem min. 10,0N. Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE. Rękawice zgodne z normami EN 455 część 1, 2, 3,4 oraz zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kat. III/Typ B lub A. Otwór dozujący opakowania zabezpieczony folią. Pakowane po 100 szt. Rozmiary: S, M, L, XL. | op. | 200 | [5 empty] | 1 op. (S)
RAZEM
* Próbki wyrobów w oryginalnych opakowaniach handlowych w celu weryfikacji oferowanego wyrobu z opisem przedmiotu zamówienia zgodnie ze wskazaniem w tabeli, wyprodukowane nie wcześniej niż w ciągu ostatnich 12 m-cy