## części 1-4
CZĘŚĆ NR 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa handl.wyrobu, nr identyfikacyjny i/lub index sprzedażowy | Ilość próbek
1 | Rękawice chirurgiczne z lateksu (zawartość protein nie więcej niż 40μg/g), lekko pudrowane mączką kukurydzianą, jednorazowego użytku, jałowe (sterylizowane radiacyjnie), mikroteksturowane, szczelnie pakowane parami (opakowanie zewnętrzne folia-folia), anatomicznie dopasowane do kształtu dłoni, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń. Elastyczne odporne na rozciąganie, o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne. Grubość rękawicy w części dłoniowej 0,21mm +/- 0,01mm, w strefie palców 0,23mm+/-0,01mm, min. dł.:260- 285mm . AQL ≤ 0,65. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy Iia oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Rękawice zgodne z normami EN 455-1,2,3;EN420:2003+A1:2009;EN ISO 374-1/Typ B,EN 16523, EN 374-2:2014, EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016, ASTM F-1671. Na opakowaniu jednostkowym powinny być umieszczone: data sterylizacji/data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE. Pakowane po 50 par. Rozmiary:5,5, 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5; | para | 16670 | [5 empty] | 5 par rozm 7 i 7,5.
2 | Rękawice chirurgiczne bezlateksowe ( z neoprenu), bezpudrowe,obustronnie pokryte polimerem, w kolorze ciemno beżowym, jednorazowego użytku, jałowe (sterylizowane radiacyjnie), mikroteksturowane, szczelnie pakowane parami (zewnętrzne opakowanie folia-folia). Grubość rękawicy w części dłoniowej 0,20mm +/- 0,02mm, na palcach 0,22mm +/- 0,02mm, min. dł. 295mm. AQL ≤0,65. Mankiet wykończony równomiernie rolowanym rantem, zróżnicowane na prawą i lewą rękę. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy Iia oraz srodek ochrony indywidualnej kategorii III. Zgodne z normami EN455-1,2,3;EN 420:2003+A1:2009: EN ISO 374-1/Typ B, EN 16523, EN 374-2:2014, EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016; ASTM F-1671. Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji/data sterylizacji, termin ważności, nr serii, nazwa i adres producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE. Rozmiary : 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; | para | 150 | [5 empty] | 3 pary
3 | Rękawice chirurgiczne do mikrochirurgii z lateksu ( zawartość protein < 30μg/g), bezpudrowe , mikroteksturowane, obustronnie pokryte polimerem, szczelnie pakowane parami (opakowanie zewnętrzne folia-folia), anatomicznie dopasowane do kształtu dłoni, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń, antyrefleksyjne, elastyczne, odporne na rozciąganie i uszkodzenie mechaniczne. Grubość rękawicy w części dłoniowej 0,16mm+/-0,01mm, w strefie palców 0,18mm+/-0,01mm, min dł. 289mm, AQL ≤ 0,65. Zgodne z normami EN 455-1,2,3;ASTM F-1671. Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji/data sterylizacji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE. Pakowane po 50 par. Rozmiary:5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; | para | 1350 | [5 empty] | 3 pary
4 | Rękawice chirurgiczne z lateksu (zawartość protein nie więcej niż 10μg/g), bezpudrowe,obustronnie pokryte polimerem, sterylizowane radiacyjnie, mikroteksturowane z równomiernie rolowanym rantem, szczelnie pakowane parami (opakowanie zewnętrzne folia-foila), anatomicznie dopasowane do kształtu dłoni, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń. Elastyczne, odporne na rozciąganie, o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne. Grubość rękawicy w części dłoniowej 0,22mm +/- 0,02mm,na palcach 0,23mm+/-0,02mm, min. dł.:280- 295mm. AQL ≤ 0,65. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy Iia oraz środekochrony indywidualnej kategorii III. Zgodne z normami EN 455-1,2,3;EN420:2003+A1:2009;EN ISO 374-1 Typ B, EN 16523, EN 374-2:2014, EN 374-4:2013,EN ISO 374-5:2016: ASTM F-1671. Na opakowaniu jednostkowym powinny być umieszczone: data produkcji/data sterylizacji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE. Pakowane po 50 par. Rozmiary: 5,5;6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; | para | 20250 | [5 empty] | 5 par rozm 7 i 7,5.
5 | Rękawice położnicze z lateksu (zawartość protein nie więcej niż 10μg/g), bezpudrowe, jednorazowego użytku, jałowe (sterylizowane radiacyjnie), mikroteksturowane, szczelnie pakowane parami, anatomicznie dopasowane do kształtu dłoni, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń. Elastyczne, odporne na rozciąganie, o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne. Grubość rękawicy w części dłoniowej 0,35mm +/- 0,02 mm, dł.: 500mm. AQL ≤1,5. Rękawice zgodne z normami EN 455-1,2,3. Na opakowaniu jednostkowym powinny być umieszczone: data sterylizacji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE. Pakowane po 25 par. Rozmiary:6,5, 7,5, 8,5. | para | 50 | [5 empty] | 1 para rozm. 7,5
R A Z E M
Wymagania:
1. Próbki rękawic wyprodukowane nie wcześniej niż w ciągu ostatnich 12 m-cy
CZĘŚĆ NR 2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa handl.wyrobu, nr identyfikacyjny i/lub index sprzedażowy | Ilość próbek
1 | Rękawice chirurgiczne do zabiegów o podwyższonym ryzyku, wykonane z lateksu (zawartość protein nie więcej niż 80μg/g), lekko pudrowane mączką kukurydzianą , jednorazowego użytku, jałowe (sterylizowane radiacyjnie), mikroteksturowane, szczelnie pakowane, w komplecie dwie pary odpowiednio dopasowane rozmiarem, o różnych kolorach (wewnętrzne rękawice o intensywnym kolorze zapewniającym szybkie spostrzeżenie uszkodzenia rękawicy zewnętrznej) Rękawice anatomicznie dopasowane do kształtu dłoni, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń. Elastyczne, odporne na rozciąganie, o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne;grubość wewnętrznej rękawicy w części dłoniowej 0,18mm+/- 0,02 min długość 280mm; grubość zewnętrznej rękawicy w części dłoniowej 0,24mm +/- 0,02, min. długość 290 mm; AQL ≤0,65. Rękawice zgodne z normami EN 455-1,2,3;ASTM F-1671. Zewnętrzne opakowanie jednostkowe typu folia-folia. Na opakowaniu jednostkowym powinny być umieszczone: data produkcji/data sterylizacji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE. Pakowane po 25 kpl. Rozmiary: 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5. | kpl. | 25 | [5 empty] | 1 kpl
RAZEM
Wymagania:
1. Próbki rękawic wyprodukowane nie wcześniej niż w ciagu ostatnich 12 m-cy
CZĘŚĆ NR 3
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa handl. wyrobu, nr identyfikacyjny i/lub index sprzedażowy | Ilość próbek
1 | Rękawice diagnostyczne z nitrylu, bezpudrowe, jednorazowego użytku, niesterylne, pasujące na prawą i lewą rękę, o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne. Powierzchnia rękawic teksturowana lub gładka z teksturą na opuszkach palców, rant mankietu równomiernie zrolowany. Grubość rękawicy w części dłoniowej 0,11mm +/-0,02mm, na palcach 0,15mm +/-0,02mm, minimalna długość rękawicy min. 280mm; AQL< 1,5. Siła rozrywania przed starzeniem min. 10,0N. Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE. Rękawice zgodne z normami EN 455 część 1, 2, 3,4 oraz zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kat. III/Typ B lub A. Pakowane po 100 szt. Rozmiary: S, M, L, XL. | op. | 200 | [5 empty] | 1 op. (S)
R A Z E M
Wymagania :
1. Próbki rękawic wyprodukowane nie wcześniej niż w ciagu ostatnich 12 m-cy
CZĘŚĆ NR 4
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa handl. wyrobu, nr identyfikacyjny i/lub index sprzedażowy | Ilość próbek
1 | Rękawice chirurgiczne, ortopedyczne, jałowe, lateksowe bezpudrowe, kształt anatomiczny, kolor brązowy, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach 6.0 –9.0. Rękawice sterylizowane radiacyjnie. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana oraz obustronnie silikonowana, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana. Długość rękawicy minimum 290 mm , grubość na palcu 0.33–0.34 mm, na dłoni 0.26–0.31 mm oraz na mankiecie 0.22 –0.24 mm . Minimalna siła zrywu przed starzeniem 25.87 N oraz po starzeniu 20.74 N Poziom protein lateksu poniżej 30 μg/g. Rękawice zaklasyfikowane w klasie IIa oraz jako środek ochrony indywidualnej w kategorii III. Rękawice zgodne z wymaganiami norm EN 455(1-4), EN 420, EN 388 Opakowanie jednostkowe rękawicy (koperta) oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej - rękawice chirurgiczne i ochronne, oznakowana zgodność z normami: EN 455, EN 420, EN 374, ASTM F 1671, oznakowane poziomem AQL≤ 0.65, oznakowane datą produkcji, datą ważności i numerem serii. Opakowanie: koperta zewnętrzna folia/folia, koperta wewnętrzna papierowa. | para | 2150 | [5 empty] | 1 para rozm.8
R A Z E M
Wymagania :
1. Próbki rękawic wyprodukowane nie wcześniej niż w ciagu ostatnich 12 m-cy