## części 1-2
CZĘŚĆ NR 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa handl.wyrobu, nr identyfikacyjny i/lub index sprzedażowy | Ilość próbek
1 | Rękawice chirurgiczne bezlateksowe ( z neoprenu), bezpudrowe,obustronnie pokryte polimerem, w kolorze ciemno beżowym, jednorazowego użytku, jałowe (sterylizowane radiacyjnie), mikroteksturowane, szczelnie pakowane parami (zewnętrzne opakowanie folia-folia). Grubość rękawicy w części dłoniowej 0,20mm +/- 0,02mm, na palcach 0,22mm +/- 0,02mm, min. dł. 295mm. AQL ≤0,65. Mankiet wykończony równomiernie rolowanym rantem, zróżnicowane na prawą i lewą rękę. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Zgodne z normami EN455-1,2,3;EN 420:2003+A1:2009: EN ISO 374-1/Typ B, EN 16523, EN 374-2:2014, EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016; ASTM F-1671. Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji/data sterylizacji, termin ważności, nr serii, nazwa i adres producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE. Rozmiary : 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; | para | 250 | [5 empty] | 5 par rozm 7 i 7,5.
2 | Rękawice chirurgiczne do mikrochirurgii z lateksu ( zawartość protein < 30μg/g), bezpudrowe , mikroteksturowane, obustronnie pokryte polimerem, szczelnie pakowane parami (opakowanie zewnętrzne folia-folia), anatomicznie dopasowane do kształtu dłoni, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń, antyrefleksyjne, elastyczne, odporne na rozciąganie i uszkodzenie mechaniczne. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Grubość rękawicy w części dłoniowej 0,16mm+/-0,01mm, w strefie palców 0,18mm+/-0,01mm, min dł. 289mm, AQL ≤ 0,65. Zgodne z normami EN 455-1,2,3;ASTM F-1671. Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji/data sterylizacji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE. Pakowane po 50 par. Rozmiary:5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; | para | 3000 | [5 empty] | 5 par rozm 7 i 7,5.
R A Z E M
Wymagania:
Próbki rękawic wyprodukowane nie wcześniej niż w ciągu ostatnich 12 m-cy
CZĘŚĆ NR 2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa handl.wyrobu, nr identyfikacyjny i/lub index sprzedażowy | Ilość próbek
1 | Rękawice chirurgiczne, ortopedyczne, jałowe, lateksowe bezpudrowe, kształt anatomiczny, kolor brązowy, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach 6.0 –9.0. Rękawice sterylizowane radiacyjnie. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana oraz obustronnie silikonowana, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana. Długość rękawicy minimum 278 mm , grubość na palcu 0.33–0.34 mm, na dłoni 0.26–0.31 mm oraz na mankiecie 0.22 –0.24 mm . Minimalna siła zrywu przed starzeniem 26 N oraz po starzeniu 21 N. Poziom protein lateksu poniżej 30 μg/g. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz jako środek ochrony indywidualnej w kategorii III. Rękawice zgodne z wymaganiami norm EN 455(1-4), EN 420, EN 388 Opakowanie jednostkowe rękawicy (koperta) oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej -rękawice chirurgiczne i ochronne, oznakowana zgodność z normami: EN 455, EN 420, EN 374, ASTM F 1671, oznakowane poziomem AQL≤ 0.65, oznakowane datą produkcji, datą ważności i numerem serii. Opakowanie: koperta/folia zewnętrzna folia/folia, koperta wewnętrzna papierowa. | para | 2500 | [5 empty] | 5 par rozm 7,5 i 8
RAZEM
Wymagania:
Próbki rękawic wyprodukowane nie wcześniej niż w ciągu ostatnich 12 m-cy