………………………………..………………………

**Dane Wykonawcy:** (miejscowość, data)

Nazwa:………………………………………………………….

Adres:……………………………………………………………

Tel/fax:………………………………………………………….

e-mail:…………………………………………………………..

**OFERTA**

Nawiązując do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000,00 zł, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 tj. bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku. Prawo zamówień publicznych **na** dostawę fartuchów RTG, kołnierzy ochrony tarczycy oraz okularów ochronnych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia tj.:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa asortymentu**  | **Jedn. miary** | **ilość** | **Cena jedn.****netto w PLN\*** | **Wartość netto** **w PLN\***  | **Stawka podatku VAT %** | **Wartość brutto****w PLN\*** | **Producent** |
| 1 | Fartuchy ochrony radiologicznej chirurgiczny zabezpieczający przód i tył użytkownika, skrzyżowany na plecach pasami, mocowanie pasów zakończone typem „rzep”. Fartuch łatwy do zdejmowania z przeznaczeniem do sal operacyjnych. Wykonany z lekkiej , wielowarstwowej i elastycznej gumy ołowiowej. Współczynnik ochrony 0,50mmPb. Rozmiar M, L, XL, kolor niebieski. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kołnierz ochrony tarczycy o równoważniku osłabienia promieniowania: 0,5mmPb. Kołnierz wykonany w formie stójki o szerokości 5 cm ze  śliniakiem o długości 12 cm, z zapięciem typu rzep. zgodny z obowiązującymi normami IEC61331-1-2014, IEC61. Materiał ochronny: bezołowiowy – dwuwarstwowa bezołowiowa mieszanka antymonu i bizmutu, lżejsza od standardowego fartucha wykonanego z gumy ołowiowej, zapewniająca deklarowaną ochronę przy napięciu 50-110kV – waga maksymalna 5,3 kg/m2 dla współczynnika ochrony 0,5 mm Pb331-3-2014. Materiał zewnętrzny: wykonany z nylonu pokrytego poliuretanem,  odporny na uszkodzenia, charakteryzujący się niską reaktywnością chemiczną, wolny od lateksu i PCW,  posiadający najwyższą odporność na zanieczyszczenia, bakteriostatyczny, przystosowany do dezynfekcji ogólnodostępnymi środkami. Rozmiar: uniwersalny. | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 3 | Okulary ochronne RTG, ochronaprzednia 0.75mmPb, ochrona boczna 0.50, etui ochronne | szt.  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  | xxx |  |  |

\* Wszystkie ceny mają być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

1. Termin realizacji zamówienia: w ciągu .............. dni od daty podpisania umowy (30 dni).
2. Okres gwarancji: …………………………………….. miesiące (nie mniej niż 24 m-ce).
3. Warunki płatności: Przelewem w ciągu ………………………(nie mniej niż 60 dni) od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
4. Termin związania ofertą: 30 dni, licząc od dnia upływu terminu do składania ofert.
5. Oświadczam, że:
* zapoznaliśmy się z projektem umowy i opisem przedmiotu zamówienia, akceptujemy ich treść oraz zdobyliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy , w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego**,**
* posiadamy niezbędne uprawnienia, wiedzę, doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny oraz dysponujemy osobami z odpowiednimi uprawnieniami zdolnymi do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,
* cena podana w ofercie zawiera wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia jakie ponosi Zamawiający,
* Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o niniejsze zapytanie ofertowe.\**(wykreślić jeśli nie dotyczy).*

*1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).*

***\**** *W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).*

1. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
2. ....................................................................
3. ...................................................................

……………………………….

*Podpis osoby upoważnionej*