## część nr 1
Część nr 1
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (dokładna nazwa przedmiotu zamówienia/opis/parametry) | J.m. | Ilość | Cena jedn netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa i numer katalogowy (JEŚLI DOTYCZY)
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Obłożenie do chirurgii biodra. W zestawie: 1 x Serweta na stolik instrumentariuszki, wykonana z folii polipropylenowej wzmocniona trójwarstwowym SMS-em polipropylenowym, 152x228 cm±5cm, 1 x Serweta na stolik Mayo, wykonana z folii polipropylenowej wzmocniona trójwarstwowym SMS-em polipropylenowym 80x144 cm ±5cm, 1 x Taśma samoprzylepna wykonana z polipropylenu -10 cm ±2cm x 55 cm ±5cm, 1 x osłona na kończynę wykonana z polipropylenu, które umożliwia stopniowe jej rozwinięcie na kończynie minimalizując wypychanie powietrza na uprzednio zdezynfekowane miejsce operowane, w rozm L (25x121 cm +/- 2 cm), 1 x Serweta z wycięciem centralnym w kształcie U, nieprzepuszczalna dla płynów i wydzielin, wykonana z folii polipropylenowej, bez zawartoœci lateksu, polietylenu, poliestru i celulozy 152x178 cm ±5cm, 1 x Serweta typu U – ortopedyczna, wykonana z SMS polipropylenowego, bez zawartości lateksu, polietylenu, poliestru i celulozy 224x318 cm ±10cm, 1 x Serweta ograniczająca miejsce operowane oraz tworząca parawan anestezjologiczny, bez zawartości lateksu, polietylenu, poliestru i celulozy, w rozm 157x269 cm ±5cm ze zintegrowanymi dwoma osłonami na ramiona. Zestaw pakowany w zewnętrzne opakowanie typu folia –papier. | szt. | 32
2 | Obłożenie do chirurgii kolana. W zestawie: 1 x Serweta na stolik instrumentariuszki, wykonana z folii polipropylenowej wzmocniona trójwarstwowym SMS-em polipropylenowym, 152x190 cm ±5cm, 1 x Serweta na stolik Mayo, wykonana z folii polipropylenowej wzmocniona trójwarstwowym SMS-em polipropylenowym 80x144 cm ±5cm, 1 x Taśma samoprzylepna wykonana z polipropylenu -10 cm ±2cm x 55 cm ±5cm, 1 x Osłona na kończynę wykonana z polipropylenu, elastyczna, bezlateksowa, nieprzemakalna dla płynów i wydzielin, o strukturze antypoślizgowej, pierwotnie zwinięta i umożliwiająca aseptyczne zakładanie dzięki 2 paskom aplikacyjnym, w rozm S (17x76 cm +/- 2 cm), 1 x Serweta na kończynę, wykonana z SMS polipropylenowego, bez zawartości lateksu, polietylenu, poliestru i celulozy - 274x315 cm ±15cm. Zestaw pakowany w zewnętrzne opakowanie typu folia –papier. | szt. | 32
3 | Fartuch chirurgiczny, wzmocniony, raglanowe rękawy, regulowany dekolt na rzepy, zielony znacznik, gramatura: 47g/m2 wzmocnienie SMS 34 g/m2, spełniający wymagania standardowe wg normy EN PN 13795. | szt. | 75
4 | Sterylny chirurgiczny fartuch do procedur wysokiego ryzyka, barierowy, krój typu reglan, wykonany z włókniny typu S/F/SMS (polipropylen) – materiału bazowego bez zawartości lateksu, celulozy oraz polietylenu, w zestawie min. 1 jałowy ręcznik, pakowany w opakowanie zew. folia-papier. Fartuch składany w opakowaniu w sposób uniemożliwiający przypadkowe zabrudzenie przy zakładaniu. Zapewniający co najmniej minimalne parametry według Normy PN-EN 13795 lub równoważnej dla wymagań wysokich strefy krytycznej i mniej krytycznej. | szt. | 75
RAZEM