## część nr 1
Część nr 1
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (dokładna nazwa przedmiotu zamówienia/opis/parametry) | J.m. | Ilość | Cena jedn netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa i numer katalogowy (JEŚLI DOTYCZY)
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych jednorazowego użytku; jałowy, apirogenny, nietoksyczny, szczelne połączenie z butelką z płynem, igła biorcza dwukanałowa zintegrowana z zapowietrznikiem i filtrem przeciwbakteryjnym, komora kroplenia minimum L-60 mm (+/- 10 %) zaopatrzona w filtr płynu, miękki elastyczny dren o długości min 150 cm, zaciskacz rolkowy do sterowania i precyzyjnego ustawienia prędkości przepływu, łącznik Luer-Lock umożliwiający szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną, dobre odpowietrzenie, opakowanie zapewniające sterylność wyrobu. | szt. | 25000
2 | Przyrząd do transfuzji jednorazowego użytku; jałowy, apirogenny, nietoksyczny, szczelne połączenie z pojemnikiem, igła biorcza dwukanałowa zintegrowana z zapowietrznikiem i filtrem przeciwbakteryjnym, komora kroplenia minimum L-90 mm ( +/- 10 %) zaopatrzona w filtr krwi, miękki elastyczny dren o długości min. 150 cm, zaciskacz rolkowy do sterowania i precyzyjnego ustawienia prędkości przepływu, łącznik Luer-Lock umożliwiający szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną, dobre odpowietrzenie, opakowanie zapewniające sterylność wyrobu. | szt. | 1000
3 | Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych jednorazowego użytku; jałowy, apirogenny, nietoksyczny, szczelne połączenie z butelką z płynem, igła biorcza dwukanałowa zintegrowana z zapowietrznikiem i filtrem przeciwbakteryjnym, komora kroplenia minimum L-60 mm ( +/- 10 %) zaopatrzona w filtr płynu, miękki elastyczny dren o długości min 150 cm, zaciskacz rolkowy do sterowania i precyzyjnego ustawienia prędkości przepływu, łącznik Luer-Lock umożliwiający szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną, dobre odpowietrzenie , opakowanie zapewniające sterylność wyrobu, nie zawierające ftalanów. | szt. | 1750
RAZEM