**POZYCJA 1 WÓZEK WIELOFUNKCYJNY Z PÓŁKAMI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy | Podać |  |
| 2. | Producent | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji 2021 | Podać |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametry wymagane** | **Warunek**  | **Parametr oferowany****Podać / opisać**  |
| 1. | Wózek wielofunkcyjny z blatem i dwoma półkami – konstrukcja oparta na słupkach ze stali chromowanej. | TAK |  |
| 2. | Środkowa półka z możliwością regulacji bez użycia narzędzi o 25mm (+/-5mm) | TAK |  |
| 3. | Blat i półki wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości | TAK, podać |  |
| 4. | Wysokość wózka 900 mm (+/- 10 mm),Szerokość 800mm (+/-10mm) Głębokość korpusu 460mm (+/- 10 mm), | TAK, podać |  |
| 5. | Wysoka mobilność pozwalająca na łatwe obracanie i przemieszczanie wózka, Koła o średnicy 125 mm (+/- 5mm) | TAK, podać |  |
| 6. | Uchwyt do popychania w szczycie wózka zintegrowany z blatem jako jeden odlew. | TAK |  |
| 7. | W blacie od strony uchwytu wyprofilowane pojemniki lub pojemnik na drobne przedmioty  | TAK |  |
| 8. | Kolor - szary | TAK |  |
| 9. | Okres gwarancji minimum 24 miesiące. | TAK, podać |  |
| 10. | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |

**Uwaga:**

Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie parametr oferowany były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. katalog).

Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

**Data: ……………………… *Podpis osoby/ób uprawnionych: …………………..…………………………………***

**POZYCJA 2 WÓZEK OPATRUNKOWY Z BLATEM I SZUFLADAMI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy | Podać |  |
| 2. | Producent | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji 2021 | Podać |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametry wymagane** | **Warunek**  | **Parametr oferowany****Podać / opisać**  |
| 1. | Wózek składający się z podstawy mobilnej, korpusu z  szufladami, blatu i wyposażenia dodatkowego | TAK |  |
| 2. | Korpus i szuflady wykonane ze stali galwanizowane lakierowanej lakierem proszkowym. | TAK |  |
| 3. | Wyposażony w trzy szuflady , jedna o wysokości frontu 300mm , dwie o wysokości frontu 150 mm z mechanizmem cichego i łagodnego domykania | TAK, podać |  |
| 4. | Wysokość wózka 850 mm (+/- 10 mm),Szerokość 480mm (+/-30mm) Głębokość korpusu 590mm (+/- 10 mm), | TAK, podać |  |
| 5. | Wysoka mobilność pozwalająca na łatwe obracanie i przemieszczanie wózka, Koła o średnicy 125 mm z czego co najmniej 2 wyposażone w hamulec | TAK, podać |  |
| 6. | W szczycie wózka po jednej stronie  pojemnik w kształcie prostokąta na odpadki z mocowaniem magnetycznym do boku wózka pozwalającym na dowolne jego umiejscowienie na bocznej ścianie wózka. | TAK |  |
| 7. | W szczycie po drugiej stronie wózka składany blat ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 8. | Uchwyt do otwierania szuflad w kształcie litery U o szerokości 170mm (+/-10mm) | TAK |  |
| 9. | Możliwość wyboru koloru frontów szuflad  |  |  |
| 10. | Blat ze stali nierdzewnej chromoniklowej |  |  |
| 11. | Okres gwarancji minimum 24 miesiące. | TAK, podać |  |
| 12. | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |

**Uwaga:**

Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie parametr oferowany były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. katalog).

Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

**Data: ……………………… *Podpis osoby/ób uprawnionych: …………………..…………………………………***

**POZYCJA 3 STOLIK ZABIEGOWY Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy | Podać |  |
| 2. | Producent | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji 2021 | Podać |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametry wymagane** | **Warunek**  | **Parametr oferowany****Podać / opisać**  |
| 1. | Stolik zabiegowy ze stali nierdzewnej chromoniklowej | TAK |  |
| 2. | Blat z regulacją wysokości w zakresie od 850mm do 1280mm (+/-5mm) | TAK |  |
| 3. | Blat blokowany na wybranej wysokości blokadą z pokrętłem | TAK, podać |  |
| 4. | Szerokość 500mm (+/-10mm) Długość blatu 700mm (+/- 10 mm), | TAK, podać |  |
| 5. | Wysoka mobilność pozwalająca na łatwe obracanie i przemieszczanie wózka, cztery koła o średnicy 75 mm (+/- 5mm) w tym dwa z hamulcem | TAK, podać |  |
| 6. | Blat z wyprofilowanym podwyższonym rantem zabezpieczającym przed spadaniem drobnych przedmiotów | TAK |  |
| 7. | Czas trwania gwarancji minimum 24 miesiące. | TAK, podać |  |
| 8. | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |

**Uwaga:**

Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie parametr oferowany były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. katalog).

Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

**Data: ……………………… *Podpis osoby/ób uprawnionych: …………………..…………………………………***