………………………………………………

(miejscowość, data)

Dane Wykonawcy;

Nazwa:………………………………………………………….

Adres:……………………………………………………………

Tel/fax:………………………………………………………….

e-mail:…………………………………………………………..

OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty  130 000,00 zł, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1  tj. bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych na  dostawę błon i odczynników do  pracowni RTG.

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia tj.:

| Lp. | Nazwa asortymentu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto W PLN | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Błony do RTG ogólnodiagnostyczne współpracujące z ekranami ziem rzadkich emitujących światło zielone, współpracujące z ekranami emitującymi światło zielone, oznaczenie na błonie: typ filmu, nazwa producenta, czas obróbki chemicznej od 2 do 4 minut, zadymienie min poniżej 0,19, zadymienie max powyżej 3,2 , średni gradient powyżej 2,7, błony i odczynniki muszą pochodzić od tego samego producenta, op. -100 szt. |
| 1 | 18x24 | op. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | 18x43 | op. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | 24x30 | op. | 15 |  |  |  |  |  |
| 4 | 30x40 | op. | 15 |  |  |  |  |  |
| 5 | 35x35 | op. | 15 |  |  |  |  |  |
| 6 | 35x43 | op. | 30 |  |  |  |  |  |
| 7 | Regenerator wywoływacza błon ogólnodiagnostycznych do ciemni automatycznej (zestaw 2x20l roztworu) składający się z 3-ch części, musi charakteryzować się jak najniższą toksycznością, wysoką prędkością wywoływania i dobrymi parametrami twardnienia emulsji, na zdjęciach nie może być widać śladów wałków wywoływarki, pojemniki nie mogą być kaucjonowane | zestaw | 18 |  |  |  |  |  |
| 8 | Utrwalacz do błon ogólnodiagnostycznych do ciemni automatycznej (zestaw 2x20l roztworu) utrwalacz składa się z 2-ch części, musi charakteryzować się jak najniższą toksycznością, wysoką prędkością wywoływania i dobrymi parametrami twardnienia emulsji, na zdjęciach nie może być widać śladów wałków wywoływarki, pojemniki nie mogą być kaucjonowane | zestaw | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem |  |  |  |  |

- Termin realizacji zamówienia:   ……………….   miesięcy  od daty podpisania umowy (12 m-cy).

- Sukcesywne dostawy w trakcie trwania umowy: ….........  dni robocze (do 3 dni roboczych).

- Warunki płatności:    Przelewem w ciągu ……………………….(nie mniej niż 60 dni) od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

- Termin związania  ofertą:  30 dni, licząc od dnia upływu terminu do składania ofert.

- OŚWIADCZAM, ŻE:

- zapoznaliśmy się z projektem umowy i opisem przedmiotu zamówienia, akceptujemy ich treść oraz zdobyliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy , w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- przedmiot zamówienia jest zarejestrowany i dopuszczony do obrotu na rynku polskim i posiada wymagane prawem dokumenty, stwierdzające jego dopuszczenie do stosowania. Dokumenty te zostaną przedstawione na każde wezwanie Zamawiającego nie później, niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania (w dowolnej formie),

- przedmiot zamówienia odpowiada najwyższym standardom technicznym, aktualnej wiedzy medycznej, posiada znak CE oraz nie może ze względu na technologię i zużycie stanowić zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego,

- posiadamy niezbędne uprawnienia, wiedzę, doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny oraz znajdujmy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- cena podana w ofercie zawiera wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia jakie ponosi Zamawiający,

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o niniejsze zapytanie ofertowe.*(wykreślić jeśli nie dotyczy).

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

- PODLEGAM /  NIE PODLEGAM* wykluczeniu z postępowania w niniejszym zapytaniu ofertowym o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000,00 zł, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (*niepotrzebne przekreślić).

- wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

- Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1. ....................................................................

2. ...................................................................

3. ...................................................................

……………………………….

Podpis osoby upoważnionej