Załącznik Nr 1

Wykaz obiektów budowlanych do przeglądu jednorocznego w 2023 roku

| Lp | Nazwa | Powierzchnia zabudowy | Powierzchnia użytkowa | Ilość kondygnacji | Rodzaj obiektu | Instalacja gazowa | Wentylacja mechaniczna | Rok budowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pawilon „A” Budynek główny Szpitala (Oddziały) | 1.899,3 m2 | 7.420,25 m2 | 5 | Lecznictwo zamknięte | nie | tak | 1967r |
| 2 | Pawilon „F” Budynek Rehabilitacji | 851,66 m2 | 888,8 m2 | 1 (w części 2) | Lecznictwo zamknięte i otwarte | nie | tak | 1988r |
| 3 | Pawilon „F” Budynek Ortopedii | 916,3 m2 | 630,0 m2 | 1 | Lecznictwo zamknięte | nie | tak | 1960 |
| 4 | Pawilon „E” Budynek Okulistyczny | 795,2 m2 | 857,0 m2 | 2 | Lecznictwo zamknięte i otwarte | nie | tak | 1924 |
| 5 | Pawilon „D” Budynek Chorób Wewnętrznych II i Pediatrii | 1.199,1 m2 | 1.480,0 m2 | 2 | Lecznictwo zamknięte | nie | tak | 1967 |
| 6 | Pawilon „C” Budynek Pogotowia i Anatomii | 879,1 m2 | 711,3 m2 | 1 | Lecznictwo otwarte | nie | tak | 1966 |
| 7 | Pawilon „B” (dzierżawa – rezonans magnetyczny, magazyn medyczny) | 341,8 m2 | 290,5 m2 | 1 | Lecznictwo otwarte | nie | tak | 1975 |
| 8 | Budynek warsztatów, aparatura medyczna i podczyszczalni ścieków mech-biologiczna | 192,0 m2 | 338,5 m2 | 2 | Pomieszczenia magazynowe | nie | tak | 1966 |
| 9 | Budynek Portierni i Stacja TRAFO | 81,3 m2 | 69,1 m2 | 1 | Pomieszczenia gospodarczo-techniczne | nie | nie | 1966 |
| 10 | Budynek Magazyn gospodarczy | 99,0 m2 | 155,0 m2 | 2 | Pomieszczenia magazynowe | nie | nie | 1924 |
| 11 | Pawilon „H” Wypisy, Archiwum | 241,5 m2 | 184 m2 | 1 | Pomieszczenia gospodarczo-techniczne | nie | tak | 1966 |
| 12 | Budynek stolarni + magazyn butli tlenowych | 164 m2 | 127,20 m2 | 1 | Pomieszczenia gospodarczo-techniczne omieszczenia biurowe, Archiwum | nie | nie |  |
| 13 | Budynek Wentylatorni | 132,7 m2 | 113,0 m2 | 1 | Pomieszczenia gospodarczo-techniczne | nie | nie | 1966 |
| 14 | Budynek Spalarni Odpadów | 128,1 m2 | 146,3 m2 | 1 | Pomieszczenia gospodarczo-techniczne | nie | nie | 1995 |
| 15 | Pawilon „G” Budynek Administracyjny i Poradnie | 758,3 m2 | 904,6 m2 | 2 | Lecznictwo otwarte, pomieszczenia administracji | Nie | tak | 1882 |
| 16 | Budynek Węzła cieplnego | 120,0 m2 | 97,5 m2 | 1 | Pomieszczenia techniczne | nie | nie | 1966 |
| 17 | Pawilon „I” Pawilon Stacji Dializ i Oddziału Nefrologii | 732,76m2 | 977,27m2 | 2 | Lecznictwo otwarte i zamknięte | nie | tak | 2011 |
| 18 | Pawilon usługowy Skierniewice ul. Kopernika 5 (dzierżawy) | Część budynku lokal własnościowy | 985 m2 | 2 | Lecznictwo otwarte, dzierżawa - lokale biurowe | nie | nie | 1976 |
| 19 a) b) | Przychodnia Rejonowa ul.Wita Stwosza 1 budynek stary budynek nowy | 375 m2 865,24 m2 | 455 m2 705 m2 | 1 | Lecznictwo otwarte,dzierżawy – pom.usługowe | nie | nie | 1975r remont kapitalny w 1960r |