## część nr 1-6
Część nr 1
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (dokładna nazwa przedmiotu zamówienia/opis/parametry) | J.m. | Ilość | Cena jedn netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa i numer katalogowy (JEŚLI DOTYCZY)
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Opaska piankowa z rzepem do mocowania czujników typu Y - wielorazowa, 3 dziurkowa, uniwersalna do stosowania z czujnikami serii U800 produkcji Unimed oraz D-YS produkcji Covidien (nellcor) | szt | 250
RAZEM
Część nr 2
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (dokładna nazwa przedmiotu zamówienia/opis/parametry) | J.m. | Ilość | Cena jedn netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa i numer katalogowy (JEŚLI DOTYCZY)
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Paski do glukometrów oraz użyczenie 22 sztuk glukometrów kompatybilnych do pasków wraz z płynami kontrolnymi do kalibracji ( możliwość kontroli na 3 zakresach płynów kontrolnych-prawidłowy, niski, wysoki). Glukometry zgodne z normą EN ISO 15197:2015, zasilane na baterie, nie wymagają kodowania z kapilarą do automatycznego zasysania próbki krwi umieszczonej na szczycie (czubku) posiadające system zasysania i automatyczny wyrzut paska. Maksymalna temperatura przechowywania pasków nie mniejsza niż 30 st.C. Termin ważności pasków i płynów kontrolnych min. 6 m-cy od momentu otwarcia opakowania. W przypadku wadliwego sprzętu, wymiana na sprawny w ciągu 24 godz. op. 50 szt. | op. | 2000
RAZEM
Część nr 3
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (dokładna nazwa przedmiotu zamówienia/opis/parametry) | J.m. | Ilość | Cena jedn netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa i numer katalogowy (JEŚLI DOTYCZY)
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Papier do defibrylatora CORPULUS 106x25 | szt | 20
2 | Elektroda do stymulacji zewnętrznej do defibrylatora CORPULUS dla dorosłych (2 szt. w komplecie) | komp | 10
3 | Elektroda do stymulacji zewnętrznej do defibrylatora LIFE PAC dla dorosłych (2 szt. w komplecie) | komp | 10
4 | papier do defibrylatora LIFE PAC 12/11 z nadrukiem 107/108x23 | szt. | 10
RAZEM
Część nr 4
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (dokładna nazwa przedmiotu zamówienia/opis/parametry) | J.m. | Ilość | Cena jedn netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa i numer katalogowy (JEŚLI DOTYCZY)
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Zestaw jednorazowych elektrod dla dorosłych > 25 kg, kompatybilne z defibrylatorami: AED Plus i AED Pro. Ich konstrukcja umożliwia naklejenie elektrod zarówno w płaszczyźnie przedniej jak i przednio-tylnej. Elektrody umieszczone są w specjalnym, szczelnym opakowaniu, aby ich żelowa powierzchnia była jak najdłużej przydatna do użytku, niesterylne. Dzięki wystającej z opakowania wtyczce można je podłączyć do defibrylatora bez konieczności otwierania opakowania. Czas stymulacji: 8 godzin, dł. przewodu elektrod ok. 120 cm – 1 komplet = 2 szt. | komplet | 20
2 | Komplet elektrod zewnętrznych samoprzylepne do defibrylacji i kardiowersji , kompatybilny z defibrylatorami Zoll (2 elektrody w komplecie) | komplet | 30
3 | Elektroda Euro Defi Max, wielofunkcyjna Emtel jednorazowego użytku dla dorosłych, max energia 360J. | komplet | 30
RAZEM
Część nr 5
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (dokładna nazwa przedmiotu zamówienia/opis/parametry) | J.m. | Ilość | Cena jedn netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa i numer katalogowy (JEŚLI DOTYCZY)
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Test ureazowy do wykrywania Helicobacter Pylori – mokry. | szt. | 300
RAZEM
Część nr 6
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (dokładna nazwa przedmiotu zamówienia/opis/parametry) | J.m. | Ilość | Cena jedn netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa i numer katalogowy (JEŚLI DOTYCZY)
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Test na odpływanie wód płodowych | szt. | 20
RAZEM